ElektroKardiyografi Cihazı (EKG) Kullanma Talimatı

1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: X Hastanesindeki kullanılan elektrokardiyografi cihazlarını kapsar.

3.SORUMLULAR:

§  Uzman Tabip

§  Hemşire/Ebe

§  Sağlık memuru

4.UYGULAMA:

§  Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.

§  EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.

§  Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb).

§  Elektrotlar aşağıdaki şekilde bağlanır:

§  Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

§  Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.

§  İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.

§  EKG kabloları dairesel olarak toplanır.

§  Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.

§  EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.

§  Günlük  olarak, sarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.